АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УДОМЛЯ

пр. Энергетиков, 22/2, г. Удомля,

Тверская область 171841

тел./факс (48255) 5-76-69, 5-68-47

08.02.2011 г.   № 08-01-2Л

Домовой комитет

дома № 3 по пр. Курчатова

О строительстве жилого дома на территории между домами по адресу пр. Курчатова 5а - 3

На Ваши запросы от 12 и 17 января 2011 года сообщаю следующее:

1) По предполагаемым проблемам при эксплуатации дороги

- Автостоянка на придомовой территории дома № 3 будет восстановлена после сдачи строящегося дома в эксплуатацию.

- Подъездной путь к стройплощадке проходит мимо угла дома, пересекая упомянутую вами дорогу - приложенная вами схема не соответствует  действительности. В проект производства работ Подрядчика внесены изменения. Проезд по улице вдоль дома стал минимально возможным: тяжелая техника по ней не проходит и ее проезд не предусмотрен. После окончания строительства дома предусматривается расширение подъезда к вашему дому от улицы Венецианова с восстановлением покрытия.

- Запыленность воздуха при производстве строительных работ неизбежна, однако, учитывая сроки производства земляных работ (зима - весна), есть надежда на отсутствие пыли. Зеленые насаждения после окончания строительства дома будут восстановлены при благоустройстве всей территории, ограниченной жилыми домами 5а, 5 и 3.

1.4.	Детская площадка находится в стороне от подъездного пути, малые архитектурные формы предусматриваются отдельным проектом на благоустройство уже упомянутой территории.

- Скорость движения автотранспорта по прилегающим к объекту дорогам ограничена до 5 км/ч именно во избежание несчастных случаев, а для предотвращения травматизма рекомендуется не ходить по стройплощадке.

- Во дворе обеспечен круговой проезд транспорта, а заезд строительной техники продолжается несколько минут, что не препятствует проезду по дороге, проходящей вдоль вашего дома.

1.7. Высота ЛЭП не препятствует проезду обычной строительной техники, При необходимости перевозки под ней крупногабаритных грузов она будет обесточена и приглашен представитель эксплуатирующей линию организации.

Различные схемы заезда на строительную площадку мы рассматривали совместно с подрядной организацией, исключая проезды техники по центральным улицам, с учетом перевозки крупногабаритных грузов, расположения подземных и надземных коммуникаций, с учетом места установки башенного крана и т.д. Поэтому выбрана оптимальная схема заезда, проезд техники по всему пути следования согласован с соответствующими службами и предусматривает соблюдение норм и правил.

2) Вопросы, связанные со строительством и расположением нового дома.

- Проекты на строительство 40-квартирного жилого дома и на благоустройство территории всего двора находятся в стадии разработки. Как будет выглядеть дом, вы можете посмотреть на жилой дом по улице Весенняя, № 1. В задании на проектирование 40-квартирного дома указана необходимость повторного применения указанного проекта.

- Точная привязка будущего дома к существующим строениям будет известна после выдачи проекта.

- Свайных фундаментов в задании на проектирование нет, они предусмотрены ленточными.

- Способы производства работ при проведении земляных работ, в том числе при прокладке наружных коммуникаций, будут определены отдельными ПНР, согласованными в установленном порядке с организациями, эксплуатирующими эти сети и с администрацией г. Удомля.

- Согласно выданным техническим условиям на электроснабжение дома точка подключения силового питающего кабеля находится в ТП-4 у школы №2.

2.6.	Режим работы строительной техники будет определяться общим ПНР на строительство дома, разрабатываемом подрядной организацией после выдачи проектно-сметной документации и определения даты ввода объекта в эксплуатацию. В настоящее время разработан ПНР на подготовительные работы и находится у подрядной организации - ООО «КПД «Удомля-1», куда вы можете обратиться с запросом.

2.7.	Проект определит расположение, габариты, в том числе высотность дома, в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в том числе с учетом требований по инсоляции соседних зданий.

Перед выдачей проекта в производство необходимо провести ему государственную экспертизу на соответствии всем существующим нормам, правилам, законам и ГОСТам.

2.8.	После получения положительного заключения государственной экспертизы проектная документация направляется в областной стройконтроль для оформления разрешения на строительство, а после получения такового передается в архив Заказчика - УКС Калининской АЭС, куда вы сможете затем обратиться с запросом.

2.9.	Согласно Градостроительному кодексу РФ члены саморегулирующихся организаций в строительстве обязаны страховать гражданскую ответственность за нанесение ущерба. Подрядчик - ООО «КПД «Удомля-1» - является членом СРО «Союзатомстрой» и по поводу предоставления копии страхового полиса вы можете обратиться к ним с запросом.

2.10.	Земля в настоящее время предоставлена под будущую застройку на основании Акта выбора земельного участка. Межевое дело в настоящее время находится в Кадастровой палате Тверской области и в Управлении Росреестра Тверской области.

Компенсация жителям за неудобства на период строительства объекта будет возмещена в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» обустройством придомовой территории, озеленением, ремонтом и созданием детских площадок, внутриквартальных и дворовых проездов, рациональным размещением автотранспорта на дворовых территориях (устройством парковок), внедрением малых архитектурных форм.

Для обсуждения волнующих вас проблем предлагаю провести собрание жильцов с руководством администрации города и подрядчика в феврале месяце в согласованное время.

Глава администрации г. Удомля      	А.В. Воробьев

Егоров М.И. 
5-38-90